Затверджено:

Наказом директора НВК

від «___»________20___ р. №___

Директор
_______		_______________
(підпис)		(прізвище, ініціали)

ІНСТРУКЦІЯ

ПО ПРОТИПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ № 36

1.  Відповідальність за загальний стан протипожежної безпеки в кабінеті обчислювальної техніки, а також за розробку та здійснення профілактичних міроприємств покладається на завідуючого кабінетом, який зобов’язаний забезпечити:

- безпечний стан приміщень, робочих місць, обладнання, інструменту;

- інструктаж учнів по техніці безпеки;

- наявність в кабінеті засобів гасіння пожежі (вогнегасників, ящиків з піском тощо).

2.  Завідуючий кабінетом не повинен допускати до роботи осіб, які не пройшли вступний інструктаж і інструкцію поведінки на робочому місці у випадку виникнення пожежі.

- Інструктований повинен уважно вивчити причини виникнення пожеж і способи їх гасіння, добре знати правила пожежної безпеки.

- В лабораторії повинна знаходитись аптечка для надання першої медичної допомоги.

# ПРОТИПОЖЕЖНІ МІРОПРИЄМСТВА

- В кабінеті повинен знаходитись вогнегасник, ящик з піском.

Протипожежний інвентар повинен бути в постійній готовності до термінового застосування, бути справним та знаходитись у спеціально відведеному місці.

Використання протипожежного інвентарне за призначенням категорично забороняється.

Всі особи, що працюють у кабінеті, повинні знати, де знаходиться протипожежний інвентар і як ним користуватися.

- В кабінеті повинна бути вивішена на видному місці коротка інструкція з протипожежних заходів.

# ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОЖЕЖ

- Стан електричної проводки, пристроїв і приладів повинен систематично перевірятися.

- Користування побутовими нагрівальними приладами забороняється.

# ГАСІННЯ ПОЖЕЖ

- У випадку виявлення джерела пожежі викладач повинен терміново прийняти заходи по її ліквідації. Якщо нема переконання, що пожежа буде ліквідована своїми силами, слід терміново викликати пожежну команду по телефону 01.

- Гасіння пожеж проводиться такими засобами та речовинами:

- твердими (суха земля, пісок);

- газо- та пароподібними (вуглекислота, водяна пара);

- рідкими (вода, водяні розчини солей);

- піноподібними (піна з густо пінних вогнегасників).

- Якщо загоряються провідники електричної мережі, терміново вимкнути струм. Кожен працівник повинен знати місце та способи вимкнення струму. Після відключення струму погасити проводи, які загорілися, за допомогою вогнегасника. Зразу ж викликати електриків. Гасити обладнання рідкими засобами не можна. Як правило, застосовуються вуглекислотні вогнегасники, пісок.

- У випадку загорання одежі на людині гасіння проводиться за допомогою покривала до тих пір, поки не погасне полум’я.

- Правильне користування вогнегасниками ОПХ-10:

- повернути ручку під кутом 180 градусів;

- перевернути вогнегасник вверх дном та спрямувати на джерело пожежі. Пінним вогнегасником дозволяється гасити електричне обладнання при знятій напрузі. Під напругою електричне обладнання гасять вуглекислотою, піском.

# ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ

Опіки бувають трьох ступенів.

- Поверхневий опік І-го ступеня, коли лише з’являється почервоніння шкіри та відчувається біль.

- Опік ІІ-го ступеня, коли на шкірі появляються пухирі.

- Опік ІІІ-го ступеня, коли появляється обвуглення шкіри та м’язів.

При опіках І ступеня необхідно попередньо чисто вимити руки, а потім посипати пошкоджене місце содою. Якщо соди немає, можна використати свинцеву примочку або 4% розчин марганцевокислого калію, а, коли втихне біль, накласти пов’язку.

Опіки ІІ та ІІІ ступенів від дії електричної дуги вважаються пораненнями. Тому перша допомога полягає лише в тому, щоб захистити обпечені місця від забруднення. В таких випадках слід злегка забинтувати обпечене місце та терміново доставити потерпілого до найближчої лікарні.

При важких та обширених опіках необхідно викликати медичний персонал або доставити потерпілого до найближчої лікарні.

При опіках очей електричною дугою – застосувати холодні примочки та терміново направити потерпілого до лікаря.

##### Розроблено:

учителем інформатики	    				        І.І. Хартонюк

(підпис)		                     (прізвище, ініціали)